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                                                                                                                                                                 Директор КГП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УОЗ города Алматы 
А. Смагулов
_______________________


Объявление
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №2
  
   г. Алматы                                                                                                                                                                                                «19» января 2024 г
КГП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УОЗ г. Алматы расположенный по адресу город Алматы, ул. Манаса 40, инд. 050040 объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в соответствии Главы 3 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2023 года № 32733 “Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг” (далее – Правила) на сумму 70 125 150,00(семьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч сто пятьдесят) тенге 00 тиын.
Перечень закупаемых товаров:

	№ лота
	Наименование товара
	Техническая характеристка
	 Ед. изм 
	  Кол-во  
	   Цена   
	   Сумма   

	1
	Контрольная плазма -1, 10 x 1 мл  
	Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора.
	набор
	6
	121 300
	727 800

	2
	Контрольная плазма -2, 10 x 1 мл
	Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора
	набор
	6
	121 300
	727 800

	3
	Тромбиновое время(ТВ),10х2мл.
	Набор для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 2 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 250 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, 9предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006667-00
	набор
	20
	18 900
	378 000

	4
	Реагент АПТВ, 10 x 2 мл
	Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006661-00
	набор
	20
	28 400
	568 000

	5
	Фибриноген, (6 x 4 мл + 1 x 1 мл FRP + 2 x 75 мл ). 
	Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор рассчитан на проведение 450 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006671-00
	набор
	15
	97 100
	1 456 500

	6
	Промывочный раствор -1 10 x 15 мл. 
	Специальный раствор для прочистки пробозаборника. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006676-00
	упак
	5
	27 800
	139 000

	7
	Промывочный  раствор -2, (2500 мл) 
	Специальный раствор для прочистки пробозаборника. Канистра 2500мл. к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006677-00
	шт
	20
	60 000
	1 200 000

	8
	Кюветы Авто (1000шт/рул)
	Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 040-001952-00
	рул
	20
	200 900
	4 018 000

	9
	Протромбиновое время(ПВ), (10х4мл)
	Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006659-00
	набор
	20
	39 700
	794 000

	10
	Кальция Хлорид, 10 x 4 мл.
	Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 4 мл готового реактива №2. Набор рассчитан для проведения 720 определений.
	набор
	8
	17 200
	137 600

	11
	Билирубин общий (4*35ml+2*18ml)
	Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *Bil-T (Метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	30
	27 300
	819 000

	12
	Креатинин с саркозиноксидазой ( 2х27мл + R2:1х18мл) 
	Набор для определения Креатинина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. *CREA-S Саркозиноксидазный метод) 250 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	60
	18 700
	1 122 000

	13
	Общий белок (4*40ML)
	Набор для определения Общего белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. (Биуретовый метод). 730 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	25
	11 100
	277 500

	14
	Мочевина (4х35мл+2х18мл)
	Набор для определения Мочевины в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 410 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	40
	15 500
	620 000

	15
	Глюкоза (4*40ML+2*20ML)
	Набор для определения Глюкозы в сыворотке из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. *Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) 560 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	45
	15 400
	693 000

	16
	Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18)
	Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	25
	18 300
	457 500

	17
	Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (4*35+2*18)
	Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	25
	18 300
	457 500

	18
	Мочевая кислота (4*40ml+2*20ml) 
	Набор для определения Мочевой кислоты в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. (UA) (уриказно-пероксидазный метод), 565 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	2
	23 400
	46 800

	19
	Триглицериды (4*40ml) 
	Набор для определения Триглицеридов в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	2
	41 900
	83 800

	20
	Общий холестерин (ТС) (4х40мл) 
	Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах.  (ТС) (конечная точка, холестеролоксидаза-пероксидаза), 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	20
	20 900
	418 000

	21
	Альбумин (4*40ml)
	Набор для определения Альбумина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик.  R1-4x40ml в оригинальных флаконах. *(ALB) (Метод с бромкрезоловым-зеленым) 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	20
	11 500
	230 000

	22
	Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ)
	Набор для определения Гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *(ГГТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	1
	26 200
	26 200

	23
	Альфа-Амилаза (1*38ml+1*10ml) 
	Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1х10 в оригинальных флаконах. *(AMY) (Кинетический, УФ метод) 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	60
	27 800
	1 668 000

	24
	Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml)
	Набор для определения Прямого билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. * Bil-D (метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	10
	27 300
	273 000

	25
	Щелочная фосфатаза (4*35ml+2*18ml)
	Набор для определения Щелочной фосфотазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	2
	14 200
	28 400

	26
	Мультикалибратор (10х3 ml)
	Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE. Из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. 10 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	1
	114 700
	114 700

	27
	С-реактивный белок  1*40ML +1*10ML
	Набор для определения С-реактивного белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-1x10ml в оригинальных флаконах. *(СРБ) (Метод нефелометрии). 120 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	60
	35 100
	2 106 000

	28
	МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл 
	Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным нормальным содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX;  TB-DSA;  TB-VOX;  Ca;  TC;  CK; Crea-S;  GLU-HK;  GLU-O;  GGT;  HBDH;  IgA;  IgG;  IgM;  LDH;  Mg;  P;  TP;  TG;  Urea;  UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	5
	128 900
	644 500

	29
	МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл
	Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA;  DB-VOX;  TB-DSA;  TB-VOX;  Ca;  TC;  CK; Crea-S;  GLU-HK;  GLU-O;  GGT;  HBDH;  IgA;  IgG;  IgM;  LDH;  Mg;  P;  TP;  TG;  Urea;  UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	5
	152 500
	762 500

	30
	Моющий CD 80 1л
	Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	шт
	50
	30 700
	1 535 000

	31
	Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) 
	Лампа галогеновая 12V,20W, для автоматического биохимического анализатора
	шт
	4
	127 900
	511 600

	32
	Пластиковая кюветы (8*10), (BS-200Е)
	 
	упак
	2
	132 600
	265 200

	33
	Калибратор специф. белков, 5×1мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, С реактивный белок) 
	Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM,    С реактивнго белка.  Из комплекта биохимический анализатор Mindray   закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.
	набор
	3
	137 200
	411 600

	34
	Чистящий раствор 50мл/флакон
	Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.
	шт
	70
	6 500
	455 000

	35
	Дилюент M-52 (20л/кан) 
	 Дилюент М-52 Diluent (20L×1)    Изотонический разбавитель Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 20 л.
	шт
	100
	50 000
	5 000 000

	36
	Лизирующий реагент M-52 (500мл) 
	Предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл.
	флак
	120
	30 700
	3 684 000

	37
	Лизирующий реагент М-52  (100мл/бут) 
	Гемотологический реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл.
	флак
	150
	19 400
	2 910 000

	38
	Бумага диаграммная  57мм х20м х12 нар Ч
	Бумага диаграммная  57мм х20м х12
	рул
	480
	560
	268 800

	39
	Кровь контрольная BC-5D, 3*3 ml, 
	Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов (1L,1N,1H) емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трех вершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.  Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы
	набор
	8
	79 800
	638 400

	40
	Противостолбнячная сыворотка концентрированная 
	Противостолбнячная сыворотка концентрированная (3000МЕ) разведенная 1мл
	фл
	600
	2 000
	1 200 000

	41
	Вориконазол
	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 200 мг
	фл
	50
	46 359
	2 317 950

	42
	Калия и магния аспарагинат 200мг 
	Калия и магния аспарагинат 200мг Лекарственная форма:Таблетки. Одна таблетка содержит активные вещества: магния аспарагината – 0,175 г, калия аспарагината – 0,175 г полученных по следующей прописи: D, L – аспарагиновой кислоты – 0,2584 г, магния оксида, в пересчете на 100 % содержание – 0,0196 г, калия гидроокиси, в пересчете на 100 % содержание – 0,0545 г;
	табл
	20000
	6
	120 000

	43
	Глицин 100мг
	Активное вещество:глицин - 100 мг;Вспомогательные вещества: метилцеллюлоза водорастворимая – 1 мг, магния стеарат – 1 мг.
	табл
	50000
	6
	300 000

	44
	Циннаризин 25 мг: 
	Циннаризин 25 мг: Лекарственная форма таблетки 
	табл
	20000
	4
	80 000

	45
	Уголь активированный 250 мг
	Уголь активированный таблетки 250 мг
	табл
	20000
	5
	100 000

	46
	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный 2,5смх5м тканевый
	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный 2,5смх5м тканевый
	 шт 
	2 000
	400
	800 000

	47
	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный 1,25смх5м  тканевый
	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный 1,25смх5м  тканевый
	 шт 
	2 000
	250
	500 000

	48
	Кислородная маска с трубкой, детская
	Кислородная маска для детей – это приспособление для проведения эффективной кислородной терапии с использованием кислородного концентратора или кислородного баллона. Маска заменяет собой классические носовые канюли, которые могут быть не слишком комфортными для детей. Они мешаются в носу и выпадают, тогда как маска надежно крепится на голове, да и в целом является для детей чем-то гораздо более знакомым. Маска кислородная для детей с трубкой, без изготовлена из прозрачного поливинилхлорида, не вызывающего аллергии. Детская кислородная маска хорошо подходит для проведения ингаляций, на боковых ее сторонах есть отверстия для вентиляции. Материал обладает свойствами термопластичности, обеспечивающими плотное прилегание к лицу, не вызывая раздражений даже при продолжительном использовании. Для работы устройство необходимо подсоединить к концентратору кислорода. Маска – альтернатива назальным канюлям. Устройство предназначено для использования взрослыми пациентами и подростками.
	 шт 
	          2 000   
	          1 350   
	        2 700 000   

	49
	Фильтр дыхательного контура детский
	Фильтры дыхательные обеспечивают фильтрацию поступающего воздуха через механическую или электростатическую мембрану.
 - Обеспечивает максимальную бактериальную и вирусную фильтрацию (эффективность фильтрации не ниже 99,999%) дыхательной газовой смеси в сочетании с низким сопротивлением потоку.
- Исключает перекрестную контаминацию дыхательных путей пациента через элементы дыхательного контура.
- Защищает пациента от патогенной микрофлоры в увлажнителе.
- Снижает риск заражения воздушно-капельным путем через аппаратуру для респираторной терапии для персонала и пациентов.
- Имеет тепловлагообменник из гидрофобного материала или пеноматериала,и, в совокупности с фильтрацией воздуха, имитирует естественное увлажнение верхних дыхательных путей, собирая тепло и влагу из выдыхаемого воздуха пациента; накопленные в теплообменнике тепло и влага согревают и увлажняют воздух при вдохе.
- Корпус фильтра изготовлен из полимерных материалов, не содержит фталатов.
- Фильтр имеет унифицированные коннекторы для соединения с дыхательными контурами и другими медицинскими изделиями для анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии, респираторной терапии, определения функционального состояния легких, обеспечения проходимости дыхательных путей.
- Возможно наличие порта Luer-lock для капнографии (CO2), защитного колпачка, эластичной заглушки. Фильтр имеет маркировку на корпуссе, показывающую ориентацию к пациенту ("сторона пациента").
Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку. Изделие однократного применения. Предназначены для использования только для одного пациента сроком не более 24 часов. Защита от влаги при хранении. Апирогенно, неттоксично. Срок годности (стерильности) - 5 лет со дня изготовления.
	 шт 
	          2 000   
	          1 500   
	        3 000 000   

	50
	Оригинальные линии для внутривенных вливаний малых объемов, Оригинальные линии. 150см. Стандарт. ПЭ.
	Оригинальные удлинители Перфузор.150см. Стандарт. Материал ПЭ, без ПВХ, без фталатов. Объем заполнения линии 1,27 мл. Соединение ЛуэрЛок. Герметичные винтовые коннекторы ЛуэрЛокпредотврощаютподтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчивы к давлению до 4 бар.
	 шт 
	          1 000   
	          1 100   
	        1 100 000   

	51
	Оригинальный шприц, объемом 50 мл с аспирационной иглой и без, Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Соединение Луэр Лок. Не содержит Латекс и ПВХ.
	Изготовлен из полипропилена, Кристально прозрачный цилиндр, Контрастная градуировка в мл, Нестираемая разметка, Идеальная читаемость, Коаксиальный наконечник с соединением ЛюэрЛок для игл или других медицинских принадлежностей (инфузионных линий), Шток имеет овальный упор для удобства использования и предотвращения вращения, Защитный стопор предотвращает случайное вытягивание поршня из цилиндра, Минимальный остаточный объем, Поршень из синтетического материала (не содержит натуральный латекс) с двумя уплотнительными кольцами для медленной аспирации или введения лекарств, Имеются модели с аспирационными иглами, Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов.  Объем 50мл. 
- Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм.
- Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм
- Минимальный остаточный объем, нестираемая четкая градуировка. 
- Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок.
- Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии.
- Исключительные характеристики скольжения поршня.
- Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена.
	 шт 
	          1 000   
	          1 220   
	        1 220 000   

	52
	Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера.
	Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, игла Сельдингера G20 (0.9 x 50 мм), катетер G18 (диаметром 0.8 х 1.4мм х 15см), скорость потока 23 мл/мин, проводник 0.63мм х 50см с гибким J-наконечником (изгибоутойчивый). Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G20 (0.95 x 50 мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (0.8 х 1.4мм х 15см), скорость потока 23 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.63мм х 0,025'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.
	 шт 
	             200   
	        29 800   
	        5 960 000   

	53
	Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера.
	Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, игла Сельдингера G18 (1.3 x 70мм), G14(диаметром 1,4 x 2.1мм х20см), скорость потока 80 мл/мин, проводник 0.89мм х 50см с гибким J-наконечником (изгибоутойчивый) в эргономичном держателе. Шприц 5 мл. Дилататор, скальпель, фиксирующий передвижной зажим. Набор с ЭКГ кабелем или без. набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 70мм), профилированный прозрачный павильон. 
Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами: G14/6F (1,4 x 2.1мм х 20 см), скорость потока 80 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см; с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.
	 шт 
	             200   
	        24 800   
	        4 960 000   

	54
	Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера.
	[bookmark: _GoBack]Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, игла Сельдингера G21 (0.8 x 38мм), катетер G22 (диаметром 0,6 x 0.9мм х10 см), скорость потока 15 мл/мин, проводник 0.46 мм х 25см с гибким J-наконечником (изгибоутойчивый) в эргономичном держателе. Шприц 5 мл. Дилататор, скальпель, фиксирующий передвижной зажим. Набор с ЭКГ кабелем или без. Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон;  Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 х 0,9мм х 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран дискофикс; Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.
	 шт 
	             150   
	        38 950   
	        5 842 500   

	55
	Дыхaтельный кoнтур реaнимaциoнный, 1,6м, для нoвoрoжденных, с oбoгревoм (oдин прoвoд), с дoпoлнительным шлaнгoм дыхaтельным, 0,4м, с кaмерoй увлaжнителя для aппaрaтoв взрoслые-дети-нoвoрoжденные
	Кoнтур дыхaтельный неoнaтaльный для сoединения пaциентa с aппaрaтaми ИВЛ для взрoслых, oснaщёнными педиaтрическими мoдулями (универсaльные aппaрaты). Внутренний диaметр шлaнгoв 10мм, длинa шлaнгoв вдoхa/выдoхa 1,8м, мaтериaл шлaнгoв гoфрирoвaнный шлaнг, с прoвoдoм oбoгревa в кaнaле вдoхa , с встрoенным в жесткoм сoединителе (22F нa кaмеру увлaжнителя) электрoрaзъёмoм, с двoйнoй кoнтaктнoй группoй и нaпрaвляющим приливoм, с пoртaми 7,6мм нa Y-oбрaзнoм жесткoм углoвoм сoединителе нa пaциентa и в кaнaле вдoхa, с герметизирующими "not loosing" зaглушкaми, снaбжённoм внутренней тест- зaщитнoй зaглушкoй, с кaмерoй увлaжнителя с aвтoмaтическoй дoзaцией жидкoсти (клaпaн пoплoвкoвoгo типa, aэрoлaмели рaспределения пoтoкa), с рaзбoрным сaмoгерметизирующимся влaгoсбoрникoм, клaпaн влaгoсбoрникa пружинный шaрикoвый, oбеспечивaющий герметизaцию вoздушнoгo кaнaлa при любoм пoлoжении влaгoсбoрникa, c сoединителем 22F пoдсoединения к aппaрaту, с дoпoлнительным шлaнгoм 0,4м c сoединителями 22F, кoмплектoм принaдлежнoстей в сoстaве: жесткий сoединитель 22М-22М/15F 1 штуки, сoединитель 15М -8,5F, Мaтериaл из ПВХ, пoлипрoпилен и элaстoмер. 
	 шт 
	             100   
	        32 500   
	        3 250 000   



1) Условия поставки:
**Поставка на условиях ИНКОТЕРМС 2020 в течении трех календарных дней с момента получения заявки от заказчика  (г. Алматы, ул. Манаса 40) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы, Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа, оплата производится по мере поступления бюджетных средств.
2) [bookmark: z199]Место представления (приема) документов КГП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УОЗ г. Алматы, г. Алматы, ул. Манаса 40, 2 этаж , 201 каб, с 09 часов 00 мин. до 17 ч.00 мин за исключением выходных и праздничных дней; обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.) тел 8(727)274-57-96, 8(707)420-55-49, 
3) Окончательный срок представления подачи ценовых предложений до 11:00 (по времени Астана) «26» января 2024 года.
4) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями в 12:00 (по времени Астана) «26» января 2024 года. КГП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УОЗ г. Алматы, 2 этаж, 201 каб.
5) Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику должны соответствовать Правилам.
6) Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования должны соответствовать Правилам.  
Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. 
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